Załącznik do Zapytania

DRZWI  przeciwpożarowe dymoszczelne  EI30

DRZWI P3* - pełne

szerokość  w świetle ościeżnicy  po otwarciu drzwi  90 cm,

wys. w  świetle 200 cm.

Prawe – 3 szt.

DRZWI P6* - z szybą

szerokość  w świetle ościeżnicy  po otwarciu drzwi  90 cm,

wys. w  świetle 200 cm.

szyba (~ 40 cm x ~ 60 cm) do uzgodnienia

Lewe – 1 szt.

DRZWI P4* - dwuskrzydłowe pełne,

łączna szerokość dwóch skrzydeł w świetle ościeżnicy  po otwarciu drzwi 135 cm, przy czym duże skrzydło 90 cm, małe skrzydło 45 cm, wysokość w świetle 200 cm. (szerokość  w świetle ościeżnicy po otwarciu dużego skrzydła 90 cm).

1) Skrzydło duże prawe, skrzydło małe lewe – 1 szt.

2) Skrzydło duże lewe, skrzydło małe prawe – 1 szt.

DRZWI P5* - dwuskrzydłowe pełne 1 szt.,

dwa skrzydła po 90 cm,

/łączna szer. w świetle ościeżnicy po otwarciu drzwi 180 cm/,

wys. w świetle 200 cm.

szerokość  w świetle ościeżnicy po otwarciu pierwszego skrzydła 90 cm)

Pierwsze skrzydło otwierane - lewe.

*  oznaczenia drzwi wg posiadanej dokumentacji technicznej